附件4

5项纺织行业计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 技术规范编号 | 技术规范名称 | 技术规范主要内容 | 代替技术规范 名称及编号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织行业 |  |  |  |  |  |
|  | JJF(纺织)040-2018 | 卷曲弹性仪校准规范 | 本规范规定卷曲弹性仪的计量特性和校准方法，适用于弹性仪的校准。其它类似卷曲弹性仪的校准可参照本规范。 | JJF(纺织)040-2006 | 2018-12-01 |
|  | JJF(纺织)032-2018 | 垂直法织物折痕回复性测定仪校准规范 | 本规范规定垂直法织物折痕回复性测定仪的计量特性和校准方法，适用于折痕仪的校准。其它类似折痕仪的校准可参照本规范。 | JJF(纺织)032-2006 | 2018-12-01 |
|  | JJF(纺织)068-2018 | 垂直燃烧试验仪校准规范 | 本规范规定垂直燃烧试验仪的计量特性和校准方法，适用于垂直燃烧试验仪的校准。其它类似设备的校准可参照本规范。 |  | 2018-12-01 |
|  | JJF(纺织)081-2018 | 纺织品防紫外线测试仪校准规范 | 本规范规定纺织品防紫外线测试仪的计量特性和校准方法，适用于纺织品防紫外线测试仪的校准。 |  | 2018-12-01 |
|  | JJF(纺织)083-2018 | 织物沾水度仪校准规范 | 本规范规定织物沾水度仪的计量特性和校准方法，适用于沾水仪的校准。 |  | 2018-12-01 |